- 招商文件

| 项目名称： | 保健酒业公司采购消防维保备品备件供应商入围项目 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 |
| 日 期： | 二零二五年七月 |

目 录

第一部分  招商公告	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  招商内容及要求	9

第四部分  评审标准及办法	22

第五部分  响应文件格式	25

★敬告：参选前请认真阅读本招商文件！！

# 第一部分  招商公告

贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司对采购消防维保备品备件供应商入围项目组织招商，招商公告在贵州省招标投标公共服务平台及贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司官网“招采信息”栏发布，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 一、项目名称：

- 保健酒业公司采购消防维保备品备件供应商入围项目

- 二、招商项目的内容：

1.招商内容：消防维保备品备件采购、运输、装卸等，招商入围5家。具体要求详见招商文件“第三部分 招商内容及要求”。

2.服务期：服务期限原则上为三年，合同一年一签一考核。招商人每年对入围供应商进行考核，经考核合格，招商人根据实际需求再决定是否与其签订下一年度合同。若因入围供应商考核不合格、招商人需求变化、招商人选择不与供应商续签合同等客观原因导致不再需要此次入围供应商，招商人不再与入围供应商续签合同，该项目自动终止，招商人对此不承担任何责任。

3.服务地点：贵州省遵义市仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司，具体服务地点以招商人的实际要求为准。

4.质量标准：符合国家和行业现行有关质量规范标准、符合招商文件相关参数要求、符合招商人要求，多项标准的具体要求不一致的，采纳要求更高的标准。

- 三、供应商资格要求：

1.具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。提供有效的营业执照副本复印件或扫描件加盖供应商公章（鲜章或电子印章）；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（新成立不足3个月的供应商本项不作要求）。提供2024年1月至本项目响应文件递交截止时间前任意连续三个月缴纳税收和社会保障资金凭证等相关资料复印件或扫描件加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章）；

3.具有履行合同所必备的设备和技术能力。供应商提供承诺，并加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章）；

4.本项目不允许联合体参与招商；不允许分包、转包。供应商提供承诺，并加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章）；

四、招商文件获取信息

1.招商文件获取方式：网上获取（供应商在贵州省招标投标公共服务平台或保健酒业公司官网“招采信息”栏自行下载）。

2.招商文件获取时间：2025年7月7日至2025年7月14日10:00时。供应商在贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司官网“招采信息”栏获取招商文件。

- 3.招商文件获取方式：供应商自行下载。

- 五、响应文件递交截止时间及递交地点

1.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）：2025年7月14日10:00

2、响应文件递交地点： 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区213安全监管部办公室

3、响应文件递交方式：现场递交或邮寄递交。

注：未到现场的供应商，需在响应文件递交截止时间前将响应文件邮寄至贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区213安全监管部办公室；收件人：蒋先生（15885031153）。否则响应文件将被拒收。因邮寄产生的风险及费用由供应商自行承担。

- 六、招商时间及地点

1.招商时间：2025年7月14日10:00(北京时间)。

2.招商地点：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区213安全监管部办公室。

七、联系方式

| 名称： | 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 |
| --- | --- |
| 地址： | 贵州省仁怀市坛厂街道茅坛南路 |
| 联系人： | 蒋先生 |
| 联系电话： | 15885031153 |

- 第二部分供应商须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 保健酒业公司采购消防维保备品备件供应商入围项目 |
| 2 | 采购方式 | 框架协议采购 |
| 3 | 服务期 | 服务期限原则上为三年，合同一年一签一考核。招商人每年对入围供应商进行考核，经考核合格，招商人根据实际需求再决定是否与其签订下一年度合同。若因入围供应商考核不合格、招商人需求变化、招商人选择不与供应商续签合同等客观原因导致不再需要此次入围供应商，招商人不再与入围供应商续签合同，该项目自动终止，招商人对此不承担任何责任。 |
| 4 | 质保期 | 经招商人验收合格之日起1年（如生产厂家质保期超过一年的，按生产厂家质保期为准）。供应商须承诺质保期内，出现产品质量问题，供应商无条件维修并承担因质量问题导致的一切费用。 注：如供应商承诺延长质保期的，质保金退还时间相应延长。 |
| 5 | 响应文件编制 | 响应文件数量：正本一份（以上资料均须密封在一个密封袋内，在密封处加盖报价供应商公章，文件资料须双面打印且装订成册，入围供应商须提供正本的PDF格式扫描件）。 注：入围供应商在合同签订前，若招商人需要，须再向招商人提供有效的PDF及Word版报价文件。 |
| 6 | 招商有效期 | 从招商截止时间起计，90个日历天。 |
| 7 | 付款方式 | 1.本项目无预付款； 2.采购人根据实际需要向供应商采购货物，每批次货物采购完成并经采购人验收合格后，按季度据实结算，供应商凭货物验收报告，季度费用结算清单等资料向采购人申请付款，采购人收到资料审核完毕后向供应商支付至验收合格货物价款的95%，剩余5%作为质保金，质保金在质保期满后且无质量问题或其他任何影响本项目正常运行的相关问题时或无违约行为的，由乙方提出书面申请，甲方收到申请后全额无息退还质保金。若乙方未履行或未适当履行保修责任或存在违约行为，甲方有权扣除全部质保金。(若供应商承诺质保期延长，则质保金退还时间做相应延长） 3.每批次采购货物总价低于20000元可不留质保金，按该批次采购货物价款全额支付，若质保期内出现质量问题，采购人有权要求供应商无条件免费进行维修或更换。 4.成交供应商办理付款时应提供真实合法有效符合甲方要求的全额增值税专用发票及其他甲方要求的付款材料。如遇税率调整，按调整后的税率办理结算，不含税价不变，含税价作相应调整。 |
| 8 | 货物采购确认方式 | 招商人根据实际需要，向本次招商入围并与招商人签订框架协议的供应商就需要采购的消防维保备品备件发起竞价，供应商根据竞价结果提供货物。 |
| 9 | 服务承诺 | 供应商须承诺： - 如成交，需严格按照招商人安全、环保、综治等相关制度开展业务活动。 - 如成交，材料质量严格按照招商人要求实施 - 如成交，在项目实施过程中，因供应商导致的安全、质量、环保等责任事故，供应商承担全部责任 4.评审结束后，招商人有权对供应商的技术实力、信誉及招商文件要求的、供应商响应文件中体现的相关信息进行实地考察和核实，如有弄虚作假或虚假承诺的将上报相关行政主管部门进行处理并取消其成交资格。 5.供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。 6.如成交，承诺按招商人的要求完成服务内容，不能减少或降低招商人所拟定的工作内容、工作量和服务质量。 7.供应商应能提供需求清单所列的全部物资。 注：承诺须加盖供应商单位公章，未提供承诺或未按要求提供承诺的视为无效响应。 |
| 10 | 供应商所提供资料必须真实，如一经核实有弄虚作假情况的，取消成交资格。情节严重的上报行政主管部门或公安机关。若导致招商人有经济损失的，还应承担相关的经济法律责任。 |  |
| 11 | 供应商须承诺完全响应招商文件“第三部分 招商内容及要求”所有要求。（供应商自行承诺，格式自拟并加盖供应商公章，未提供承诺的视为无效响应）。 |  |
| 12 | ## 本招商文件解释权归招商人所有，供应商响应本次招商的，视为接受本招商文件约束并认可招商人所享有的权利。 |  |

第三部分 招商内容及要求

一、消防维保备品备件需求清单（仅供参考，最终以招商人实际需求为准，具体采购时可按实际增补采购货物）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 所属系统 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | JY-G-YKS4591 | 只 | 1 | 火灾自动报警系统 | 营口山鹰 |  |
| 2 | 感温探测器 | JW-ZO-YKS4596 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 线型光束感烟探测器 | JTY-HFC33 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 声光警报器 | JB-YKS4318 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 输入模块 | JSM-YKS4200C | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 输入输出模块 | JKM-YKS44210C | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 短路隔离器 | JGD-YKS4171 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 接线端子箱 | 300*200*80 | 个 | 1 |  | 营口山鹰 |  |
| 9 | 主板 | YB48005A2008034 | 张 | 1 |  | 营口山鹰 |  |
| 10 | 双回路板 | SY-V08 | 张 | 1 |  |  |  |
| 11 | 滤波器 | 无型号 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 多线控制单元板 | YB43286t911236 | 张 | 1 |  |  |  |
| 13 | 总线盘 | YB432092009018 | 张 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电源盘 | DYT10-TKS4366C | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电话总机 | HY5711B | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 消防应急广播主机 | HY2722D | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 电话分机 | HY5716B | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 扬声器功率放大器 | HY2733D | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 功能显示指示灯板 | YB48005A2008042 | 张 | 1 |  |  |  |
| 20 | 模块箱 | 300*200*150 | 个 | 1 |  | 营口山鹰 |  |
| 21 | 开关电源 | WP150-S-24 | 个 | 1 |  | 合肥华耀 |  |
| 22 | 打印机 | SP-RMD12SH | 个 | 1 |  | 思普瑞特 |  |
| 23 | 火灾自动报警控制器 | JB-LTZ-YKS4800C | 台 | 1 |  | 营口山鹰 |  |
| 24 | 电气火灾监控器 | JB-DH-TC5600 | 台 | 1 |  | 营口天成 |  |
| 25 | 消防设备电源监控器 | TCDJK5700 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 剩余电流式火灾探测器 | JC-DH01B-50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 蓄电池 | 12V/9AN/20HR | 只 | 1 |  | 营口山鹰 |  |
| 28 | 蓄电池 | 12V/14AN/20HR | 只 | 1 |  |  |  |
| 29 | 蓄电池 | 12V/24AN/20HR | 只 | 1 |  |  |  |
| 30 | 多线模块 | XD-YKS4221 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 稳压模块 | V1.0-LLY7.820.1240 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | CRT图形显示装置 | CRT-YUS4691 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-W(5)C | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 消火栓按钮 | XA-YKS4130B | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 广播模块 | JGW-YKS4240 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 中继模块 | JM-YKS4201A | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 气体灭火报警控制器 | JB-QBYKS4810CM | 台 | 1 | 气体灭火系统 | 营口山鹰 |  |
| 38 | 电源板 | YB48113A11910225 | 张 | 1 |  |  |  |
| 39 | 回路板 | YB48113A11910238 | 张 | 1 |  |  |  |
| 40 | 多线板 | YB48113A11910292 | 张 | 1 |  |  |  |
| 41 | 多功能板 | YB48113A11910276 | 张 | 1 |  |  |  |
| 42 | 主机 主板 | YB48113A11910151 | 张 | 1 |  |  |  |
| 43 | 紧急启停按钮 | XA-YKS4132C | 个 | 1 |  |  |  |
| 44 | 放气勿入指示灯 | XA-YKS3131A | 盏 | 1 |  |  |  |
| 45 | 七氟丙烷钢瓶 | 150L/150kg | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 46 | 开关电源 | WP150-S-24 | 个 | 1 |  |  |  |
| 47 | 防火卷帘控制箱 | JK-SF-ALD168 | 个 | 1 | 防火卷帘 | 江西阿兰德 |  |
| 48 | 防火卷帘手动按钮 | SXD-G2 | 个 | 1 |  | 江西阿兰德 |  |
| 49 | 防火卷帘控制箱 | FJK-SF-NLD800 | 个 | 1 |  | 江西新兰德 |  |
| 50 | 防火卷帘手动按钮 | NLD-G(四线制） | 个 | 1 |  | 江西新兰德 |  |
| 51 | 应急照明集中电源 | AE-D-0.5KVA-DB | 台 | 1 | 应急照明系统 | 广东安尔顿 |  |
| 52 | 应急照明灯 | AE-ZFJC-E5W-A02 | 盏 | 1 |  | 广东安尔顿 |  |
| 53 | 应急照明灯 (防爆） | AE-ZFJC-E5WA02 | 盏 | 1 |  | 安尔顿 |  |
| 54 | （应急）疏散指示 | AE-BLJC-IROE11W-B02 | 盏 | 1 |  | 广东安尔顿 |  |
| 55 | 水泵控制箱 | YQK-2P-3 | 台 | 1 | 稳压系统 | 上海羽泉 |  |
| 56 | 交流接触器 | CJX2S-32 | 台 | 1 |  | 人民 |  |
| 57 | 熔断器 | RJ-18-32X(10*38) | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 58 | 空气开关 | DZ47-60(D10) | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 59 | 稳压泵 | XBD5.0/1W-L | 台 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 60 | 气压罐 | Q235B | 台 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 61 | 稳压水泵 | 电机XBD5.0/1W-L 涡轮100L-2(3KW) | 台 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 62 | 送风机 | HTF(A)-11-NO.12 | 台 | 1 | 消防排烟系统 | 遵义允正 |  |
| 63 | 交流接触器 | CJC2S-32 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 64 | 交流接触器 | CJC2S-50 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 65 | 交流接触器 | CJC2S-18 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 66 | 熔断器 | RJ-18-32X(10*38) | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 67 | 热过载保护继电器 | JR36-20 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 68 | 热过载保护继电器 | JR36-32 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 69 | 热过载保护继电器 | JR36-63 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 70 | 排烟阀复位装置 | KDC-35 | 个 | 1 |  | 裕隆 |  |
| 71 | 电动排烟窗开启装置 | CSD-KDC-40-A01 | 套 | 1 |  | 绍兴超时代门控自动化 |  |
| 72 | 电动排烟窗控制箱 | CSD-KDC-40 | 台 | 1 |  | 绍兴超时代门控自动化 |  |
| 73 | 双电源转换开关 | LQQ1-100/4P(63A) | 套 | 1 |  | 人民 |  |
| 74 | 水泵控制柜 | MY-S350L | 台 | 1 | 消防水泵房 | 上海羽泉 |  |
| 75 | 操作面板 | MY-S350L（v2.3)一用一备 | 张 | 1 |  | 德力西 |  |
| 76 | 空气开关 | SYM1-250/3200(200A) | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 77 | 空气开关 | SYM1-250/3200(250A) | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 78 | 交流接触器 | CJC2S-40 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 79 | 交流接触器 | CJC2S-60 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 80 | 交流接触器 | CJC2S-95 | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 81 | 机械应急启动开关 | LBJX-125/6P | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 82 | 继电器 | 220V 24V | 个 | 1 |  | 人民 |  |
| 83 | 室外消火栓泵 | 80L/S,75kW | 台 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 84 | 室内消火栓泵 | YE2180-2(22kW） | 台 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 85 | 喷淋泵 | XBD8.0/80G-L(90kW,80L/S) | 台 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 86 | 泡沫泵 | XBD8.0/20G-L(37kW,20L/S) | 台 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 87 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 台 | 1 | 其它配件 | 福建闽南 |  |
| 88 | 水泵接合器 | SS100/1.6 | 台 | 1 |  | 福建闽南 |  |
| 89 | 泄压阀 | DN150 | 台 | 1 |  | 福建南安 |  |
| 90 | 泄压阀 | DN100 | 台 | 1 |  | 福建南安 |  |
| 91 | 68°闭试喷头 | DN15 | 只 | 1 |  | 福建闽南 |  |
| 92 | 开式喷头 | DN25 | 只 | 1 |  | 鸿安 |  |
| 93 | 铜球阀 | DN16 | 个 | 1 |  | 双岸 |  |
| 94 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 1 |  | 双岸 |  |
| 95 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 双岸 |  |
| 96 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 1 |  | 双岸 |  |
| 97 | 正三通 | DN100 | 台 | 1 |  | 鹏鑫 |  |
| 98 | 正三通 | DN150 | 台 | 1 |  | 鹏鑫 |  |
| 99 | 正三通 | DN200 | 台 | 1 |  | 鹏鑫 |  |
| 100 | 正三通 | DN250 | 台 | 1 |  | 鹏鑫 |  |
| 101 | 三通 | DN200*200*100 | 台 | 1 |  | 鹏鑫 |  |
| 102 | 三通 | DN250*250*100 | 台 | 1 |  | 鹏鑫 |  |
| 103 | 钢卡 | DN65 | 套 | 1 |  | 德岐 |  |
| 104 | 钢卡 | DN100 | 套 | 1 |  | 德岐 |  |
| 105 | 钢卡 | DN150 | 套 | 1 |  | 德岐 |  |
| 106 | 钢卡 | DN200 | 套 | 1 |  | 德岐 |  |
| 107 | 钢卡 | DN250 | 套 | 1 |  | 德岐 |  |
| 108 | 90°弯头 | DN65 | 个 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 109 | 90°弯头 | DN100 | 个 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 110 | 90°弯头 | DN150 | 个 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 111 | 90°弯头 | DN200 | 个 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 112 | 90°弯头 | DN250 | 个 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 113 | 45°弯头 | DN150 | 个 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 114 | 明杆闸阀 | DN100 | 台 | 1 |  | 德岐 |  |
| 115 | 明杆闸阀 | DN150 | 台 | 1 |  | 德岐 |  |
| 116 | 明杆闸阀 | DN200 | 台 | 1 |  | 德岐 |  |
| 117 | 明杆闸阀 | DN250 | 台 | 1 |  | 德岐 |  |
| 118 | 明杆闸阀 | DN300 | 台 | 1 |  | 德岐 |  |
| 119 | 电动闸阀 | DN400 | 台 | 1 |  | 鸿中工匠 |  |
| 120 | 暗杆闸阀 | DN65 | 台 | 1 |  | 德岐 |  |
| 121 | 暗杆闸阀 | DN150 | 台 | 1 |  | 德岐 |  |
| 122 | 信号蝶阀 | DN100 | 台 | 1 |  | 吉龙 |  |
| 123 | 信号蝶阀 | DN150 | 台 | 1 |  | 吉龙 |  |
| 124 | 大小头 | DN250*100 | 个 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 125 | 大小头 | DN150*100 | 个 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 126 | 焊接法兰片 | DN100 | 片 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 127 | 焊接法兰片 | DN150 | 片 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 128 | 焊接法兰片 | DN200 | 片 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 129 | 焊接法兰片 | DN250 | 片 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 130 | 焊接法兰片 | DN300 | 片 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 131 | 焊接法兰片 | DN400 | 片 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 132 | 法兰片 | DN250 | 片 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 133 | 法兰片 | DN100 | 片 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 134 | 过滤器 | DN150 | 台 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 135 | 过滤器 | DN100 | 台 | 1 |  | 冀硕 |  |
| 136 | 止回阀(沟槽） | DN100 | 台 | 1 |  | 全鑫 |  |
| 137 | 止回阀(沟槽） | DN150 | 台 | 1 |  | 全鑫 |  |
| 138 | 止回阀（法兰） | DN250 | 台 | 1 |  | 全鑫 |  |
| 139 | 止回阀（法兰） | DN200 | 台 | 1 |  | 全鑫 |  |
| 140 | 橡胶软接头 | DN300 | 个 | 1 |  | 双岸 |  |
| 141 | 橡胶软接头 | DN250 | 个 | 1 |  | 双岸 |  |
| 142 | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 1 |  | 双岸 |  |
| 143 | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 1 |  | 双岸 |  |
| 144 | 偏心异径 | DN300*200 | 个 | 1 |  | 鸿中工匠 |  |
| 145 | 偏心异径 | DN250*200 | 个 | 1 |  | 鸿中工匠 |  |
| 146 | 偏心异径 | DN150*100 | 个 | 1 |  | 鸿中工匠 |  |
| 147 | 机械三通 | DN150*65 | 个 | 1 |  | 亦淳 |  |
| 148 | 机械三通 | DN100*65 | 个 | 1 |  | 亦淳 |  |
| 149 | 雨淋阀组 | ZSFM150 | 台 | 1 |  | 天广 |  |
| 150 | 低压压力开关 | YKN10A | 只 | 1 |  | 麦易诚 |  |
| 151 | 低压压力开关 | YKN08A | 只 | 1 |  | 麦易诚 |  |
| 152 | 压力表 | Y60*2.5PMA | 只 | 1 |  | 红旗 |  |
| 153 | 液压耐震压力表 | Y60*2.5PMA | 只 | 1 |  | 红旗 |  |
| 154 | 水锤消除器 | DN100 | 台 | 1 |  | 旭工宏升 |  |
| 155 | 泡沫罐 | PHYM32/30（3m³） | 个 | 1 |  | 强盾 |  |
| 156 | 室内消火栓栓头 | DN65 | 个 | 1 |  | 闽峰 |  |
| 157 | 室内消火栓箱体 | 100*70CM | 台 | 1 |  | 联城 |  |
| 158 | 室内消火栓箱体 | 80*65CM | 台 | 1 |  | 联城 |  |
| 159 | 带灭火器箱组合式消防柜 | 180*70CM | 台 | 1 |  | 联城 |  |
| 160 | 室内消火栓箱面板 | 100*70CM | 个 | 1 |  | 联城 |  |
| 161 | 室内消火栓箱面板 | 80*65CM | 个 | 1 |  | 联城 |  |
| 162 | 带灭火器箱组合式消防柜面板 | 180*70CM | 个 | 1 |  | 联城 |  |
| 163 | 消火栓箱玻璃 |  | 块 | 1 |  | 联城 |  |
| 164 | 浮球阀 | DN40 | 套 | 1 |  | 麦锐欧 |  |
| 165 | 浮球阀 | DN32 | 套 | 1 |  | 麦锐欧 |  |
| 166 | 压力开关 | DN25 | 个 | 1 |  | 美消 |  |
| 167 | 抢修接头 | DN40 | 个 | 1 |  | 瑞凯威 |  |
| 168 | 抢修接头 | DN50 | 个 | 1 |  | 瑞凯威 |  |
| 169 | 抢修接头 | DN65 | 个 | 1 |  | 瑞凯威 |  |
| 170 | 抢修接头 | DN80 | 个 | 1 |  | 瑞凯威 |  |
| 171 | 抢修接头 | DN100 | 个 | 1 |  | 瑞凯威 |  |
| 172 | 抢修接头 | DN150 | 个 | 1 |  | 瑞凯威 |  |
| 173 | 水力警铃 | DN25 | 个 | 1 |  | 鸣固 |  |
| 174 | 电磁阀 | DN20 | 个 | 1 |  | 正泰 |  |
| 175 | 电磁阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 正泰 |  |
| 176 | 湿式报警阀 | DN150 | 台 | 1 |  | 三辉 |  |
| 177 | 雨淋阀 | DN150 | 台 | 1 |  | 天广 |  |
| 178 | Y型过滤器 | DN15 | 个 | 1 |  | 冰禹 |  |
| 179 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 1 |  | 冰禹 |  |
| 180 | 信号蝶阀 | DN200 | 台 | 1 |  | 吉龙 |  |
| 181 | 信号蝶阀 | DN150 | 台 | 1 |  | 吉龙 |  |
| 182 | 信号蝶阀 | DN100 | 台 | 1 |  | 吉龙 |  |
| 183 | 不锈钢接线盒 | 86明装 | 个 | 1 |  | 贵阳中安润通 |  |
| 184 | 不锈钢接线盒盖板 |  | 个 | 1 |  | 贵阳中安润通 |  |
| 185 | KBG管 | DN20 | 根 | 1 |  | 贵阳中安润通 |  |
| 186 | KBG管 | DN16 | 根 | 1 |  | 贵阳中安润通 |  |
| 187 | 双绞线 | ZR-RVS2*1.5mm2 | 米 | 1 |  | 固达 |  |
| 188 | 双绞线 | ZR-RVS2*1.0mm2 | 米 | 1 |  | 固达 |  |
| 189 | 电源线 | NH-BV2.5mm2 | 米 | 1 |  | 固达 |  |
| 190 | 电源线 | NH-BV1.5mm2 | 米 | 1 |  | 固达 |  |
| 191 | 水流指示器 | DN100 | 台 | 1 |  | 美消 |  |
| 192 | 水流指示器 | DN150 | 台 | 1 |  | 美消 |  |
| 193 | 水泵控制柜软启动器 | 37KW | 套 | 1 |  | 西普 |  |
| 194 | 水泵控制柜软启动器 | 55KW | 套 | 1 |  | 西普 |  |
| 195 | 水泵控制柜软启动器 | 75KW | 套 | 1 |  | 西普 |  |
| 196 | 延迟器 | DN25 | 个 | 1 |  | 三辉 |  |
| 197 | 火灾显示盘 | TX3404A | 个 | 1 | 火灾自动报警系统 | 泰和安 |  |
| 198 | 火灾声光报 警器 | TX3312 | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 199 | 接口卡 | TX6620CAN | 张 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 200 | 联网卡 | TX6632 | 张 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 201 | 手动火灾报 警按钮 | TX3142/3143 | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 202 | 输出模块 | AT0321X | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 203 | 输出模块 | TX3214C/3214D | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 204 | 输入模块 | AT0421X | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 205 | 消防控制室 图形显示装 置 | TX3820A | 台 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 206 | 中继模块 | TX3222 | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 207 | 智能电源盘 | TD0803B/TD0803C | 台 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 208 | 主机打印机 | 主机打印机 | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 209 | 主机蓄电池 | 12V7Ah 密封铅 酸电池 | 只 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 210 | 总线控制盘 | TX6503 | 台 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 211 | 应急照明灯 | AE-ZFJC-E5WA02 | 盏 | 1 | 应急照明 | 泰和安 |  |
| 212 | 应急标志灯 | TS-BLJC-1LROEII0.6W-6486 | 盏 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 213 | 应急照明集中电源 | TS-D-0.5KVA-6330A | 台 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 214 | 应急照明控制器 | TS-C-6001AT | 台 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 215 | 闭门器 | ZTM-DH331A/65KG | 套 | 1 | 防火门和防火卷帘 | 泰和安 |  |
| 216 | 顺序器 | TM3610A | 套 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 217 | 常开防火门电磁释放器 | TM3610B | 套 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 218 | 防火卷帘控制箱 | FJK-SD-QL01 | 个 | 1 |  | 福建安麟 |  |
| 219 | 防火卷帘手动按钮 | DZSH-09 | 个 | 1 |  | 福建安麟 |  |
| 220 | 防火门锁芯 |  | 个 | 1 |  | 遵义华誉 |  |
| 221 | 防火门合页 |  | 套 | 1 |  | 遵义华誉 |  |
| 222 | 气体灭火报警控制器 | JB-QB-GST200H-S | 台 | 1 | 气体灭火系统 | 海湾 |  |
| 223 | 联网接口 | GST-L-WK200H-CAN | 张 | 1 |  |  |  |
| 224 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 个 | 1 |  |  |  |
| 225 | 放气勿入指示灯 | GST-LD-8317 | 盏 | 1 |  |  |  |
| 226 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 个 | 1 |  |  |  |
| 227 | 开关电源 | WP150-S-24 | 个 | 1 |  |  |  |
| 228 | 声光报警器 | GST-HX-M8502 | 个 | 1 |  |  |  |
| 229 | 手提式干粉灭火器 | 1KG（MF/ABCE型） | 具 | 1 | 灭火器 | 黔安 |  |
| 230 | 手提式干粉灭火器 | 2KG（MF/ABCE型） | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 231 | 手提式干粉灭火器 | 3KG（MF/ABCE型） | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 232 | 手提式干粉灭火器 | 4KG（MF/ABCE型） | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 233 | 手提式干粉灭火器 | 5KG（MF/ABCE型） | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 234 | 手提式干粉灭火器 | 8KG（MF/ABCE型） | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 235 | 推车式干粉灭火器 | 35KG（MFT/ABCE型） | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 236 | 二氧化碳灭火器 | MT/5 | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 237 | 二氧化碳灭火器 | MT/7 | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 238 | 二氧化碳灭火器 | MT/24 | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 239 | 水基灭火器 | MPZ/3 | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 240 | 水基灭火器 | MPZ/6-T | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 241 | 水基灭火器 | MPZ/9 | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 242 | 水基灭火器 | MPTZ/25 | 具 | 1 |  | 黔安 |  |
| 243 | 灭火器箱 | 4*2 | 个 | 1 |  | 黔安 |  |
| 244 | 灭火器箱 | 5*2 | 个 | 1 |  | 黔安 |  |
| 245 | 灭火器箱 | 8*2 | 个 | 1 |  | 黔安 |  |
| 246 | 灭火器箱 | 8*4 | 个 | 1 |  | 黔安 |  |
| 247 | 消防水带 | 13-65-25，带卡扣接头 | 卷 | 1 | 消火栓配件 | 万寿 |  |
| 248 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 把 | 1 |  | 邮宁 |  |
| 249 | 感烟探测器 | JTY-GD-G5T | 只 | 1 | 火灾自动报警系统 | 海湾 |  |
| 250 | 感温探测器 | JTW-ZOM-GSTN9812(Ex) | 只 | 1 |  |  |  |
| 251 | 声光警报器 | GST-HX-240B | 只 | 1 |  |  |  |
| 252 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 个 | 1 |  |  |  |
| 253 | 输入输出模块 | GST-LD-8301A | 个 | 1 |  |  |  |
| 254 | 短路隔离器 | GST-LD-8313B | 个 | 1 |  |  |  |
| 255 | 主板 | JB-QG-GST5000H | 张 | 1 |  |  |  |
| 256 | 双回路板 | JB-HB-GST484H | 张 | 1 |  |  |  |
| 257 | 滤波器 | 无型号 | 个 | 1 |  |  |  |
| 258 | 多线控制单元板 | GST-LD-KZ08H | 张 | 1 |  |  |  |
| 259 | 总线盘 | GST-LD-SD128H | 张 | 1 |  |  |  |
| 260 | 电源盘 | GST-LD-D06H | 台 | 1 |  |  |  |
| 261 | 电话总机 | TS-GSTN60 | 台 | 1 |  |  |  |
| 262 | 消防应急广播主机 | GST-XG9000S/T | 台 | 1 |  |  |  |
| 263 | 电话分机 | TS-GSTN601 | 个 | 1 |  |  |  |
| 264 | 扬声器功率放大器 | GST-GF500WA | 台 | 1 |  |  |  |
| 265 | 功能显示指示灯板 | YB48005A2008042 | 张 | 1 |  |  |  |
| 266 | 火灾自动报警控制器 | JB-LTZ-YKS4800C | 台 | 1 |  |  |  |
| 267 | 蓄电池 | 12V/9AN/20HR | 只 | 1 |  |  |  |
| 268 | 蓄电池 | 12V/14AN/20HR | 只 | 1 |  |  |  |
| 269 | 蓄电池 | 12V/24AN/20HR | 只 | 1 |  |  |  |
| 270 | 多线模块 | ZD-02直控盘终端器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 271 | 稳压模块 | V1.0-LLY7.820.1240 | 个 | 1 |  |  |  |
| 272 | CRT图形显示装置 | GST-QT-GM9200消防控制室图形显示装置 | 台 | 1 |  |  |  |
| 273 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 个 | 1 |  |  |  |
| 274 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123B | 个 | 1 |  |  |  |
| 275 | 广播模块 | GST-LD-8305A | 个 | 1 |  |  |  |
| 276 | 中继模块 | JM-YKS4201A | 个 | 1 |  |  |  |
| 277 | 乙醇探测器主机 | DAP2320 | 台 | 1 | 乙醇探测系统 | 北京迪安 |  |
| 278 | 乙醇探测器 | GTQ-DAP3123 | 台 | 1 |  | 北京迪安 |  |
| 279 | 联动模块 | DAP4220 | 台 | 1 |  | 北京迪安 |  |
| 280 | 声光警报器 |  | 台 | 1 |  | 海湾 |  |
| 281 | 应急疏散指示(防爆） | AE-ZFJC-E5WA02 | 盏 | 1 | 应急疏散、照明 | 安尔顿 、 泰和安 |  |
| 282 | 防爆风机 | 2.5 | 个 | 1 | 事故排风 | 贵州锐安创 |  |
| 283 | 防爆控制箱 |  | 台 | 1 |  | 贵州锐安创 |  |
| 284 | 水泵控制 | 37KW | 套 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 285 | 水泵控制柜 | 55KW | 套 | 1 |  | 上海羽泉 |  |
| 286 | 消防多功能水枪 | QZ3.5/7.5 | 把 | 1 |  | 东消 |  |
| 287 | 雨淋阀 | DN200 | 台 | 1 |  | 天广 |  |
| 288 | 成套防爆乙醇报警控制器 | 成套配置 | 台 | 1 |  | 特安 |  |
| 289 | 乙醇报警探测器（防爆型） |  | 台 | 1 |  | 特安 |  |
| 290 | 事故排风机控制箱（防爆） | 风量：19000m3/h，机外静压：650Pa；主要段位：混合段、风机段、出风段 | 台 | 1 |  | 苏州通田 |  |
| 291 | 声光警报器 | LW5608EX | 台 | 1 |  | 特安 |  |
| 292 | 防火泥 | 绝缘阻燃耐高温 | 千克 | 1 |  | 贵州利生绝缘 |  |
| 293 | 防爆软管 | DN20 | 米 | 1 |  | 贵阳中安润通 |  |
| 294 | 防爆软管 | DN25 | 米 | 1 |  | 贵阳中安润通 |  |
| 295 | 防爆软管 | DN32 | 米 | 1 |  | 贵阳中安润通 |  |
| 296 | 防爆管 | DN20 | 米 | 1 |  | 华岐 |  |
| 297 | 防爆管 | DN25 | 米 | 1 |  | 华岐 |  |
| 298 | 防爆管 | DN32 | 米 | 1 |  | 华岐 |  |
| 299 | 防爆接线盒 |  | 个 | 1 |  | 华岐 |  |
| 300 | 人体静电释放仪 | ZD-PSA | 个 | 1 |  | 江西中电高科 |  |
| 301 | 人体静电释放仪 | ZD-PSA-G | 个 | 1 |  | 江西中电高科 |  |
| 302 | 静电接地报警器 | JDB-2型固定式 | 个 | 1 |  | 青县齐微 |  |
| 303 | 防火涂料 |  | 千克 | 1 |  | 华润涂料 |  |
| 304 | 防锈油漆 |  | 千克 | 1 |  | 华润涂料 |  |
| 305 | 防火门门磁开关 |  | 个 | 1 |  | 营口山鹰 |  |
| 306 | 防火门门磁开关 | TM3610B DV24V | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 307 | 电动闭门器 | GA93-3PIII（3310） | 个 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 308 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19型 | 盘 | 1 |  | 固正消防 |  |
| 309 | 液位探测器 |  |  | 1 |  |  |  |
| 310 | 液位显示装置 | HWP-T804-01-23-HL-P | 个 | 1 |  |  |  |
| 311 | 多功能液位报警测控仪 | ZWP-TY-A1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 312 | 火焰探测器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 313 | 泡沫产生器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 314 | 防火卷帘门电机 | FJJ312-3P-(ALAND) | 个 | 1 |  | 江西阿兰德 |  |
| 315 | 流量开关 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 316 | 防火门锁 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 317 | 防火门把手 |  | 只 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 318 | 感烟探测器 | JF-D21S | 只 | 1 | 火灾自动报警系统 | 四川久远 |  |
| 319 | 感温探测器 | JF-W302A | 只 | 1 |  |  |  |
| 320 | 声光警报器 | JF-G343 | 只 | 1 |  |  |  |
| 321 | 气体报警控制器反馈模块 | JF-M325 | 只 | 1 |  |  |  |
| 322 | 应急广播模块 | JF-M23 | 只 | 1 |  |  |  |
| 323 | 声光警报器 | JF-G343 | 只 | 1 |  |  |  |
| 324 | 输入模块 | JF-M321A | 个 | 1 |  |  |  |
| 325 | 输入输出模块 | JF-M322A | 个 | 1 |  |  |  |
| 326 | 短路隔离器 | JF-M214 | 个 | 1 |  |  |  |
| 327 | 直线接口盒 | JF-M25A | 个 | 1 |  |  |  |
| 328 | 总线消防电话分机 | HY5716C2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 329 | 紧急启停按钮 | JF-QT1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 330 | 气体释放警报器 | JF-SF1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 331 | 手动火灾报警按钮 | JF-B313-B | 个 | 1 |  |  |  |
| 332 | 消火栓按钮 | JF-B312-B | 个 | 1 |  |  |  |
| 333 | 吸顶明装扬声器 | GRT-SP2101 | 个 | 1 |  |  |  |
| 334 | 火灾显示盘 | JF-X350 | 个 | 1 |  |  |  |
| 335 | 双门一体式门磁模块 | JF-FH2-M5 | 个 | 1 |  |  |  |
| 336 | 组合式电气火灾监控探测器 | JF-DQ2-D1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 337 | 电压传感器 | JF-DY2-V2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 338 | 家用可燃气体探测器 | JT-JF-D163 | 个 | 1 |  |  |  |
| 339 | 点型光电感烟火灾探测器 | JF-Y301-Ex | 个 | 1 |  |  |  |
| 340 | 手动火灾报警按钮 | JF-B313-Ex | 个 | 1 |  |  |  |
| 341 | 消火栓按钮 | JF-B312-Ex | 个 | 1 |  |  |  |
| 342 | 火灾声光警报器 | JF-G343-Ex | 个 | 1 |  |  |  |
| 343 | 消防应急疏散余压探测器 | JF-F103 | 个 | 1 |  |  |  |
| 344 | 消防应急疏散余压控制器 | JF-F131 | 个 | 1 |  |  |  |
| 345 | 便携式编码器 | JF-BM999B | 个 | 1 |  |  |  |
| 346 | 气体释放警报器 | JF-SF1 | 盏 | 1 |  |  |  |
| 347 | 电压传感器 | JF-DY2-V2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 348 | 应急疏散余压控制器 | JF-F131 | 个 | 1 |  |  |  |

第四部分评审标准及办法

- 一、评审办法

本项目采用综合评分法进行评审。

- 二、评分因素

评分的主要因素分为商务分和技术分。评分因素详见评分表。评审分值保留至两位小数。评审时，评审专家依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。每个评分因素的得分为招商评审小组成员评分的算术平均值（保留2位小数）。

- 三、评分表

评分表

| 评审内容 | 评分原则、标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （80分） | 供货实施进度计划及保障措施（20分） | 招商评审小组根据供应商针对本项目提供的供货实施进度计划及保障措施，进行评价： 非常合理得（15-20]分（实施进度计划详细，保障措施得力，切实可行）； 比较合理得（10-15]分（实施进度计划详细，保障措施一般）； 一般得（5-10]分（实施进度计划一般，保障措施不具操作性）； 不合理或较差得（0-5]分（实施进度计划一般，但完全不具备操作性）。 缺项得0分。 注：“[”、“]”为包含边界分值，“（”、“）”为不包含边界分值,计算结果保留两位小数。 |
|  | 安全文明管理 措施（15分） | 招商评审小组根据供应商针对本项目提供的安全文明管理措施，进行评价： 非常合理得（11-15]分（有详细的安全文明管理措施，切实可行）； 比较合理得（7-11]分（有安全文明管理措施，具有一定可行性但不够详细）； 一般得（3-7]分（有安全文明管理措施，不具备可行性）； 不合理或较差得（0-3]分（有安全文明管理措施，但完全不具备可行性）。 缺项得0分。 注：“[”、“]”为包含边界分值，“（”、“）”为不包含边界分值,计算结果保留两位小数。 |
|  | 紧急维修处置预案（15分） | 招商评审小组根据供应商针对本项目提供的紧急维修处置预案，进行评价： 非常合理得（11-15]分（有详细的紧急维修处置预案，切实可行）； 比较合理得（7-11]分（有紧急维修处置预案，具有一定可行性但不够详细）； 一般得（3-7]分（有紧急维修处置预案，不具备可行性）； 不合理或较差得（0-3]分（有紧急维修处置预案，但完全不具备可行性）。 缺项得0分。 注：“[”、“]”为包含边界分值，“（”、“）”为不包含边界分值,计算结果保留两位小数。 |
|  | 质量控制措施 （15分） | 招商评审小组根据供应商针对本项目提供的质量控制措施，进行评价： 非常合理得（11-15]分（有详细的质量控制措施，切实可行）； 比较合理得（7-11]分（有质量控制措施，具有一定可行性但不够详细）； 一般得（3-7]分（有质量控制措施，不具备可行性）； 不合理或较差得（0-3]分（有质量控制措施，但完全不具备可行性）。 未提供得0分。 注：“[”、“]”为包含边界分值，“（”、“）”为不包含边界分值,计算结果保留两位小数。 |
|  | 供货能力保障设施（15分） | 供应商具有200㎡以上库房且库房储存物资种类达到需求清单80%以上得（11-15]分 供应商具有200㎡以上库房且库房储存物资种类达到需求清单70%以上得（7-11]分 供应商具有200㎡以上库房且库房储存物资种类达到需求清单60%以上得（3-7]分 供应商具有200㎡以上库房且库房储存物资种类达到需求清单50%以上得（0-3]分 注：提供书面承诺函，格式自拟并加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章），未提供书面承诺函或承诺低于50%不得分。 |
| 商务分 （20分） | 企业业绩 （6分） | 供应商提供2021年01月01日至响应文件递交截止时间前，承接的消防备品备件货物项目金额10000元及以上的类似业绩，每提供一个类似项目业绩得2分，本项满分6分。 注：①业绩需提供合同、发票复印件或扫描件加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章），二者同时满足算有效业绩，二者金额不一致的，以金额较低者为准进行业绩认定； ②若发票金额与合同金额不一致时，则按两者就低金额认定业绩； ③业绩时间以签订合同时间为准。 |
|  | 体系认证证书 (3分) | 供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、有效的ISO14001环境管理体系认证证书、有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上证书每提供一个得1分，满分3分。 注：须提供相应证书的复印件或扫描件及对应证书在“全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果的网页截图并加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章）。 |
|  | 质保期承诺 （5分） | 供应商承诺在满足招商文件质保期1年的基础上（如果厂家质保期高于1年的，在厂家质保期的基础上），增加1年的得3分；增加2年得5分。本项最多得5分；以供应商提供的承诺函内容为准。（提供承诺函，格式自拟） 注：提供书面承诺函，格式自拟并加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章），未提供书面承诺函不得分。 |
|  | 服务承诺 （6分） | 供应商承诺质保期内接到招商人需求时，在30分钟以内响应，并在3小时内到达现场处理的得6分；承诺在接到招商人需求时，在30分钟以内响应，并在5小时内到达现场处理的得3分；承诺不全或不提供不得分。 注：提供承诺函，格式自拟并加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章）。 |

# 第五部分响应文件格式

- 招商响应文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 日期： |  |

目 录

一、招商响应函

二、资格文件

三、商务部分评审文件

四、技术部分评审文件

五、其他资料

一、招商响应函

致：（招商人名称）

本供应商（供应商名称）已详细审阅了关于         （项目名称）的招商文件全部内容（包括招商文件的修改和补遗），现正式授权下述签字人（姓名、职务）代表供应商（供应商名称）提交按招商文件规定编制的响应文件 壹 份。

据此，授权签字人宣布同意如下：

1.我方指派          作为本项目的项目负责人（身份证号：        ）。

2.招商有效期为：自招商截止时间起90日历天。

3.我方已详细阅读了全部招商文件，包括有关资料文件及补充通知（如果有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其招商响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方对评审资料的保密且不解释任何落选原因。

5.本供应商承诺，如果我们的招商响应被接受，我们保证按规定时间与招商人签订合同。

6.本供应商同意遵照招商文件的全部内容，承担招商文件中规定的全部责任和义务。

7.本供应商承诺，在招商文件规定的时间内，如果我们撤回响应或入围后拒签合同，我们同意招商人撤销对本响应文件的所有承诺。

8.本供应商愿意承担此项目响应所开支的一切费用。

9.本供应商理解招商人没有接受任何其它招商响应文件的义务。

供应商：     （盖单位公章或电子公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖电子印章）

日      期：      年    月      日

- 二、资格文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

1.供应商基本情况表

- 资格相关资料

1.具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。提供有效的营业执照副本复印件或扫描件加盖供应商公章（鲜章或电子印章）；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（新成立不足3个月的供应商本项不作要求）。提供2024年1月至本项目响应文件递交截止时间前任意连续三个月缴纳税收和社会保障资金凭证等相关资料复印件或扫描件加盖供应商单位公章（鲜章或电子印章）；

- 附件1：

- 供应商资格承诺函

致（招商人名称）：

我公司郑重作出以下承诺：

1.我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我司提供材料质量严格按照招商人要求实施。

3.在项目实施过程中，因我司导致的安全、质量、环保等责任事故，我司承担全部责任。

4.我司严格按照招商人安全、环保、综治等相关制度开展业务活动。

5.评审结束后，招商人有权对供应商的技术实力、信誉及招商文件要求的、响应文件中体现的相关信息进行实地考察和核实，如我司有弄虚作假或虚假承诺的将上报相关行政主管部门进行处理并取消其成交资格。

6.我司人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。

7.我司不减少或降低招商人所拟定的工作内容、工作量和服务质量。

8.我司能提供需求清单所列的全部物资。

9.如我司有幸成交本项目，将不进行分包、转包。

10.我司非联合体响应。

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

供应商名称：                （单位盖章）

日      期：    年    月    日

注：供应商可视自身情况酌情扩充。

质保期承诺函

致：（招商人名称）

我公司承诺：本项目质保期在招商文件规定的基础上增加   年。（质保期最低1年，如果厂家质保期高于1年的，在厂家质保期的基础上增加，供应商可根据招商文件要求自行添加质保期承诺）

质保期内，出现产品质量问题，我公司无条件调换并承担因质量问题导致的一切费用。

特此承诺。

供应商：     （盖单位公章或电子公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖电子印章）

日  期：      年    月      日

- 3.供应商须承诺完全响应招商文件“第三部分 招商内容及要求”所有要求。

- 完全响应招商文件“第三部分 招商内容及要求”所有要求的承诺（仅供参考）

致（招商人名称）：

我司承诺完全响应招商文件“第三部分 招商内容及要求”所有要求，如有不实，我司愿自行承担相关法律责任。

供应商名称：（单位盖章）

日期：年月日

- 4.法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

致（招商人名称）：

（招商供应商全称）法定代表人姓名授权被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目名称）的招商活动，代表本公司处理招商活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：1.身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

| 招商供应商（公章）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： |  |
| 被授权代表签字或盖章： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

法定代表人身份证明

招商供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 招商供应商（公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： | 年 月 日 |

如为供应商法定代表人作为招商代表参与本项目，无需提供法定代表人授权委托书。

- 三、商务部分评审文件

根据招商文件“第四部分 评审标准及办法”中“评分表”商务部分制作响应文件

- 四、技术部分评审文件

根据招商文件“第四部分 评审标准及办法”中“评分表”技术部分制作响应文件

- 其他资料

1.供应商认为需提交的其他资料。

2.招商文件要求提交的其他材料。