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日    期：二〇二六年八月
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[bookmark: _Toc406671082][bookmark: _Toc406671674][bookmark: _Toc32607][bookmark: _Toc406670710][bookmark: _Toc406672380]第一部分  专用部分
[bookmark: _Toc406671675][bookmark: _Toc406671083][bookmark: _Toc406670711][bookmark: _Toc406672381][bookmark: _Toc26053][bookmark: _Toc406671092][bookmark: _Toc406671680][bookmark: _Toc406670721][bookmark: _Toc406672385]第一章　采购公告

贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司（以下简称“保健酒业公司”）现组织采购安装综合办公区生产食堂厨房空调，采购公告在保健酒业公司官网上发布，欢迎符合条件的供应商响应报价。
[bookmark: OLE_LINK2]一、项目名称及采购内容
[bookmark: OLE_LINK1]1.项目名称：综合办公区生产食堂厨房空调采购安装项目
2.采购内容：详见第二章采购需求。
二、项目概况
1.采购方式：公开询比采购。
2.工期：自合同签订之日起三十天。
3.供货方式：具体以我公司通知时间为准。
4.供货地点：保健酒业公司综合办公区。
5.资金来源：企业自筹，已100%落实。
6.质保期：验收合格之日起2年。
7.质量标准：满足国家、行业标准及本询比文件要求。
[bookmark: _Toc12553]三、供应商资格要求
[bookmark: _Toc926]1.供应商为在中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照或其他组织证照的复印件或扫描件，须加盖供应商公章）。
2.供应商参加本次询比采购前3年（2023年1月1日至今）内在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）。
3.本项目不接受联合体参与询比（供应商自行承诺，格式自拟）。
4.本项目不接受分包、转包（供应商自行承诺，格式自拟）。
5.供应商履行合同所必须的技术和服务能力及资质（供应商自行承诺，格式自拟）。
[bookmark: _Toc28917]四、采购文件获取信息
1.发布方式：在保健酒业公司官网上发布。
2.采购文件获取方式：供应商自行登录保健酒业公司官网，在采购公告页面附件中自行下载。（采购文件为免费下载，不收取任何费用）
五、响应文件的递交
1.响应文件递交截止时间：2026年8月24日13时30分（北京时间）；
2.递交地点（邮寄地址）：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司327室（坛厂街道樟柏园区茅坛南路53号）。
3.响应文件需递交纸质版一份、电子版（U盘存储）一份，电子版文件要求：为加盖单位公章的纸质版扫描件。
4.递交方式：现场递交或邮寄递交。
5.逾期递交响应文件将予以拒收。
6.递交的询比响应文件应当密封完好，因破损显露采购相关信息的以无效文件处理。
六、采购评审时间及地点
1.评审时间：2026年8月24日13时30分（北京时间）。
2.评审地点：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司。
七、联系方式
采 购 人：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司
地    址：贵州省遵义市仁怀市坛厂街道樟柏园区茅坛南路53号
联 系 人：兰先生
电    话：15285015634
[bookmark: _Toc20895]

[bookmark: _Toc7394]第二章　采购需求
一、采购内容
本次采购内容为综合办公区生产食堂厨房空调，详见附件采购清单。
二、采购要求
1.响应人具备相应机电安装能力，作业人员持证上岗。
2.售后服务要求：应在收到我公司需求后1小时内响应，24小时内到场检查维修或更换。
3.质保期：验收合格之日起2年
三、商务要求
[bookmark: _Toc406671096][bookmark: _Toc406670725][bookmark: _Toc406671684][bookmark: _Toc406672389]1.最高限价：本项目限总价及部分单价，限价详见采购清单。
注：供应商报价超过限价的为无效报价。
2.本项目合同形式为总价包干合同，总金额不得超过86562.35元，其中序号2采购控制单价为1874.8元/台；序号3采购控制单价为3106.5元/台;序号5采购控制单价为23020元/台;序号16采购控制单价为57元/米;序号18采购控制单价为105元/米;序号33采购控制单价为4.5元/米；序号34采购控制单价为4.32元/米;序号35采购控制单价为7.63元/米;序号36采购控制单价为35元/米;序号37采购控制单价为10元/米;序号38采购控制单价为30元/米。
3.报价要求：
（1）报价形式：以人民币报价，且该价格为含税价。
（2）采购人只接受报价供应商的第一次报价，且该报价为唯一报价。
（3）报价包含：响应报价包括但不限于设备费、运输费、保险、装卸搬运费、管理费、利润、规费、售后服务、税金等为完成本项目所发生的全部费用。
（4）本项目供应商总价报价为清单单价报价的总和，该价格仅作为价格分评审及合同签订依据。
4.付款方式：
（1）本项目无预付款；
（2）货物（含配件）安装调试完成经采购人确认无误且试用期结束并经采购人验收合格后，采购人在收到中选人提供合法有效的全额（100%）的增值税专用发票及双方签字确认的验收单据后付至验收货款金额的95%，剩余的5％作为货物质保金。
（注：付款时应提供对应金额的全额增值税专用发票，增值税税率为13%，如遇国家税率调整，按调整后税率执行并调整合同金额。）
4.供货期限：自合同签订之日起三十天。
5.供货方式：具体以我公司通知时间为准。
6.供货地点：保健酒业公司综合办公区。
7.响应有效期：自响应文件递交截止时间起90天。
8.合同签订原则：确认成交后供应商应在7日内与采购人对接合同签订相关工作。
9.供应商制作、邮寄、递交响应文件等为响应本项目所产生的一切费用由供应商自行承担。
10.同义词语：采购文件中出现的“采购人”、“我公司”、“保健酒业公司”均为同一内容的表述。
[bookmark: _Toc32611][bookmark: _Toc17806][bookmark: _Toc406670730][bookmark: _Toc406671101][bookmark: _Toc406671689][bookmark: _Toc406672392]

第三章 废标、无效响应与流标条款

第一节 废标条款
出现下列情形之一的，本项目作废标处理,项目评审终止：
1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.所有供应商报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；
3.因重大变故，采购任务取消的；
4.法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc406670731][bookmark: _Toc26951][bookmark: _Toc30934][bookmark: _Toc406671102][bookmark: _Toc406671690][bookmark: _Toc406672393]第二节 无效响应条款
出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效响应处理：
1.递交的响应文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3.供应商报价高于采购最高限价的；
4.响应文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
5.供应商存在串通投标、提供虚假材料等违法违规行为的；
6.响应文件逾期送达、未按要求密封的。
[bookmark: _Toc406670732][bookmark: _Toc406671691][bookmark: _Toc406672394][bookmark: _Toc406671103]
第三节 流标条款
出现下列情形之一的，应予流标处理：
1.递交的响应文件的供应商不足三家；
[bookmark: _Toc406672410][bookmark: _Toc406671714][bookmark: _Toc406671142][bookmark: _Toc406670771]2.经评审小组评审不满足采购文件要求的。


第四章 评审标准及办法

一、评审办法
本项目采用综合评分法进行评审。
综合评分法，是指在满足询比文件实质性要求的前提下，按照询比文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐不超过3家供应商作为成交候选人，经采购人确认后，确定第一成交候选人为成交人。
1.根据本项目需求的特点，由采购人组建评审小组。
2.评审小组对所有供应商递交的响应文件进行资格及符合性审查，只有审查合格的供应商才能进入评审。
3.各评委独立打分，供应商综合得分为各评委打分的算术平均值（保留2位小数）。
4.采购人按照评审小组的推荐意见依序确定成交人。
5.评审得分相同时按如下规则进行排名：
（1）当总得分相同时，以价格得分高的排名在前；
（2）当总得分及价格得分均相同时，以技术分高的排名在前；
6.技术部分评审中，评审小组需在规定分值区间内打分。
二、评分因素
评分的主要因素分为价格分、商务分和技术分。评分因素详见评分表。评审分值保留至两位小数。评审时，评审小组依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。每个评分因素的得分为评审小组成员评分的算术平均值（保留2位小数）。
三、评分标准
1.初步审查表
	项目名称：综合办公区生产食堂厨房空调采购安装项目

	1.1资格性审查

	1.1.1
	资格审查
	供应商资格要求
1.供应商为在中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照或其他组织证照的复印件或扫描件，须加盖供应商公章）。
2.供应商参加本次询比采购前3年（2023年1月1日至今）内在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）。
3.本项目不接受联合体参与询比（供应商自行承诺，格式自拟）。
4.本项目不接受分包、转包（供应商自行承诺，格式自拟）。
5.供应商履行合同所必须的技术和服务能力及资质（供应商自行承诺，格式自拟）。


	1.2无效响应审查

	1.2.1
	无效响应
审查
	按本项目询比文件无效响应条款规定，审查是否通过。

	初步审查结论（通过或不通过）：


评审人（签字）：

2.详细评审
	评审内容
	评分原则、标准

	价格分
（60分）
	
1.询比报价得分（60分）
评审基准价计算公式：J=(B1+B2+…+ Bn )÷n
B1.B2……Bn为n个有效询比报价，当有效询比报价个数n＞5且n≤9时，J为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值； 当有效询比报价个数n＞9时，J为去掉二个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效询比报价个数n≤5时，J为全部有效询比报价的算术平均值。 
2.偏差率计算公式 
P=│Bn -J│÷J×100%
Bn–--第n个有效询比报价
J–--评审基准价
3.价格分计算公式：Ⅰ=60－P×K×100
Ⅰ--–询比报价得分（Ⅰ≥0）
P--–偏差率
K--–扣分系数：Bn大于J时，K取1，Bn小于J时，K取0.5；Bn等于J时，K取0。

	技术分
（25分）
	供货保障及质量保证措施
（20分）
	评审小组根据供应商针对本项目提供的供货保障及质量保证措施（包括但不限于质量保证及控制措施、货物质量控制、仓储能力等）进行横向对比打分：
优得[20-15]分，良得（15-10]分，一般得（10-5]分，差得（5-0）分，未提供方案得0分，本项满分20分。
注：“[”、“]”为包含边界分值，“（”、“）”为不包含边界分值,计算结果保留两位小数。

	
	售后服务方案
（5分）
	评审小组根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行横向对比打分，包括但不限于本地化服务内容、应急响应措施、货物退换支持保障等。
优得[5-4]分，良得（4-3]分，一般得（3-2]分，差得（2-0）分，未提供方案得0分，本项满分5分。
注：“[”、“]”为包含边界分值，“（”、“）”为不包含边界分值,计算结果保留两位小数。

	商务分
（15分）
	类似业绩（9分）
	供应商提供2023年01月01日至响应文件递交截止时间（业绩时间以合同签订日期为准）类似销售业绩。本项最高得9分。
每提供1个5万元（不含）以上的类似项目业绩得3分。
注：1.业绩需提供合同复印件（或扫描件）、发票复印件（或扫描件），两者者同时满足算有效业绩，提供单价合同的以发票累计金额为准；
2.若发票金额与合同金额不一致时，则按两者就低金额认定业绩（若签订单价合同的，以发票累计金额为准）；
3.业绩时间以签订合同时间为准。

	[bookmark: _Toc26415]
	质保期（6分）
	供应商在采购人要求质保期的基础上每增加1年，得2分，最高得6分。
注：质保期以供应商在询比响应函中填写的数据为准




第二部分  响应文件编制规范
[bookmark: _Toc406670772][bookmark: _Toc406671715][bookmark: _Toc406672411][bookmark: _Toc406671143][bookmark: _Toc12016]第一章 响应文件的编制
[bookmark: _Toc406671144][bookmark: _Toc12941][bookmark: _Toc406670773][bookmark: _Toc406672412][bookmark: _Toc14280][bookmark: _Toc406671716]第一节 编制要求
[bookmark: _Toc406671145][bookmark: _Toc406670774]一、格式
1.响应文件及与采购活动有关的所有来往函电均使用中文简体字。
2. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。
3.除被授权代表签字或响应文件页码标注可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评审委员会可以不认同。
4.响应文件应按采购文件提供的响应文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。
[bookmark: _Toc406671147][bookmark: _Toc406670776]二、签署
响应文件封面须加盖单位公章，响应文件中除标准页码外，不得涂改和增删。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。
[bookmark: _Toc425163108][bookmark: _Toc407182690][bookmark: _Toc406670778][bookmark: _Toc406671718][bookmark: _Toc406671149][bookmark: _Toc406672414]
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第二节 响应文件组成
[bookmark: _Toc17373][bookmark: _Toc6797]封面格式

综合办公区生产食堂厨房空调采购安装
项目响应文件
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第一 报价文件
(一)询比响应函
致：（采购人 ）
根据贵方（项目名称）询比文件，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交响应文件。据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方将按询比文件的规定履行合同责任和义务，本项目询比响应报价总价（含税）为人民币：（大写）         ，（小写）      元；税率为：     %。
2.我方已详细阅读了全部询比文件，包括有关资料文件及补充通知（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.工期：接采购人通知之日起   日历日内完工，并达到采购人验收标准。
4.建设地点：采购人指定地点。
5.质保期：验收合格之日起   年。
6.质量标准：满足国家、行业标准及本询比文件要求。
7.询比有效期：完全响应询比文件要求。
8.付款方式：完全响应询比文件要求。
9.如果在规定的响应截止期后，我方在询比有效期内撤回询比响应，其响应保证金将被贵方没收。
10.我方同意提供按照贵方可能要求的与其询比响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方对评审资料的保密且不解释任何未成交原因。
                              供应商名称：      （盖单位公章）       
                            法定代表人或被授权人：     （签字或盖章）

                               日      期：      年      月      日
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（二）分项报价表
	综合办公区生产食堂厨房空调采购安装项目

	序号
	名称
	参考规格
	计量
单位
	暂定数量
	采购控制单价
（元）
	合计
（元）
	参考品牌及型号：
格力、美的、海尔
	备注

	1
	多联变频空调风管式室内机
	制冷量:4.5kW,制热量:5.0kW
	台
	1
	
	
	
	不同品牌制冷量、制热量允许偏差±0.5kW

	2
	多联变频空调风管式室内机
	制冷量:5.6kW,制热量:6.3kW
	台
	3
	1874.8
	
	
	不同品牌制冷量、制热量允许偏差±0.5kW

	3
	多联变频空调风管式室内机
	制冷量:14.2kW,制热量:16.3kW
	台
	2
	3106.5
	
	
	不同品牌制冷量、制热量允许偏差±1.0kW

	4
	线控器
	液晶显示
	台
	6
	
	
	
	

	5
	多联机外机
	制冷量:50.4kW,制热量:56.5kW
	台
	1
	23020
	
	
	不同品牌制冷量、制热量允许偏差±2.0kW

	6
	帆布
	不燃A级
	㎡
	3
	
	
	
	

	7
	单面彩钢风管
	难燃B级 厚度20mm
	㎡
	10
	
	
	
	

	8
	方形散流器/双层百叶
	双层百叶 500*200
	个
	4
	
	
	
	

	9
	方形散流器/双层百叶
	双层百叶 800*200
	个
	2
	
	
	
	

	10
	单层百叶回风口
	单层百叶回风口 700*250
	个
	1
	
	
	
	

	11
	单层百叶回风口
	单层百叶回风口 800*250
	个
	3
	
	
	
	

	12
	单层百叶回风口
	单层百叶回风口 1550*250
	个
	2
	
	
	
	

	13
	铜管
	空调专用紫铜管 Ф6.35
	米
	3
	
	
	
	

	14
	铜管
	空调专用紫铜管 Ф9.5
	米
	40
	
	
	
	

	15
	铜管
	空调专用紫铜管 Ф12.7
	米
	10
	
	
	
	

	16
	铜管
	空调专用紫铜管 Ф15.88
	米
	76
	57
	
	
	

	17
	铜管
	空调专用紫铜管 Ф19.05
	米
	2
	
	
	
	

	18
	铜管
	空调专用紫铜管 Ф28.6
	米
	47
	105
	
	
	

	19
	分歧管
	空调专用分歧管 FQ01A
	个
	1
	
	
	
	

	20
	分歧管
	空调专用分歧管 FQ01B
	个
	1
	
	
	
	

	21
	分歧管
	空调专用分歧管 FQ02
	个
	3
	
	
	
	

	22
	冷凝水管
	冷凝水管 UPVC25
	米
	12
	
	
	
	

	23
	冷凝水管
	冷凝水管 UPVC32
	米
	33
	
	
	
	

	24
	管道保温
	B1级橡塑保温 6*15
	米
	3
	
	
	
	

	25
	管道保温
	B1级橡塑保温 10*15
	米
	38
	
	
	
	

	26
	管道保温
	B1级橡塑保温 Φ13*15
	米
	10
	
	
	
	

	27
	管道保温
	B1级橡塑保温 Φ16*15
	米
	76
	
	
	
	

	28
	管道保温
	B1级橡塑保温 Φ19*15
	米
	2
	
	
	
	

	29
	管道保温
	B1级橡塑保温 28*20
	米
	47
	
	
	
	

	30
	管道保温
	B1级橡塑保温 42*10
	米
	12
	
	
	
	

	31
	管道保温
	B1级橡塑保温 48*10
	米
	33
	
	
	
	

	32
	氟利昂
	环保冷媒 R410a
	kg
	10
	
	
	
	

	33
	信号控制线
	信号控制线 2*0.75㎡
	米
	150
	4.5
	
	
	

	34
	穿线管
	PVC20
	米
	150
	4.32
	
	
	

	35
	铜芯电源线
	BYJ-4
	米
	300
	7.63
	
	
	

	36
	铜芯电源线
	YJY-4*16+1*10
	米
	100
	35
	
	
	

	37
	镀锌桥架
	200*100*1.5
	米
	100
	10
	
	
	

	38
	管道支吊架制作与安装
	管道支吊架 镀锌型钢制作
	kg
	100
	30
	
	
	

	39
	设备支吊架制作与安装
	室外机支吊架 10#镀锌槽钢制作
	米
	6
	
	
	
	

	40
	墙体开孔、套管及封堵
	墙体开孔、套管及封堵 Ф110（铜管）
	个
	6
	
	
	
	

	41
	墙体开孔、套管及封堵
	墙体开孔、套管及封堵600*300（风管）
	个
	4
	
	
	
	

	42
	墙体开孔、套管及封堵
	墙体开孔、套管及封堵900*300（风管）
	个
	2
	
	
	
	

	总计（元）
	大写：
	
	
	



注：供应商结合自身情况填报本表，合计价格须于询比响应函中填写的总价一致。



供应商：       （名称）（盖单位公章）
日  期：      年     月     日

第二   资格性文件

（一）法定代表人身份证明书
致（采购人）：
   姓名   （身份证号码：        ）性别        职务          ：      系  （供应商单位名称）                的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证截图/复印件
国徽面
（身份证信息需清晰可辨认）
	法定代表人身份证截图/复印件
人像面
（身份证信息需清晰可辨认）



      
供应商（公章）： 
年   月   日




注：身份证国徽面、人像面摆放位置不作为格式审查的评审要素。



（二）供应商授权委托书
致（采购人）：
（供应商全称） 授权 被授权人姓名（身份证号码：   ）为我公司合法代理人，参加贵方组织的   项目名称    的采购活动，代表我公司处理采购活动中的一切事宜。
本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。
	被授权人身份证复印件
国徽面
（身份证复印件需清晰可辨认）
	被授权人身份证复印件
人像面
（身份证复印件需清晰可辨认）



         委托代理人：        （签字或印章）
供应商（公章）： 
年   月   日





注：身份证国徽面、人像面摆放位置不作为格式审查的评审要素。



（三）供应商资格条件

1.供应商为在中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照或其他组织证照的复印件或扫描件，须加盖供应商公章）。


2.承诺函

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司
我公司参加贵单位组织的采购项目  （  项目名称  ）   ，
我公司郑重承诺：
1）我公司参加本次询比采购3年（2023年1月1日至今）内在经营活动中没有重大违法记录。
2）我公司非联合体参与询比。
3）我公司成交后本项目不分包、转包。
4）我公司具备履行合同所必须的技术和服务能力及资质。
5）我公司完全响应本采购文件所有内容及要求。


供应商：            （名称）（盖单位公章）
                        委托代理人：        （签字或印章）
                                日期：      年    月    日












第三 技术文件

（一）供货保障及质量保证措施
（二）售后服务方案



第四 商务文件
（一）类似业绩
