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项目名称：空调维保服务单位采购项目
采 购 人：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司
日    期：二〇二六年八月
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[bookmark: _Toc406672380][bookmark: _Toc406671082][bookmark: _Toc406671674][bookmark: _Toc32607][bookmark: _Toc406670710]第一部分  专用部分
[bookmark: _Toc406671675][bookmark: _Toc406670711][bookmark: _Toc406671083][bookmark: _Toc406672381][bookmark: _Toc26053][bookmark: _Toc406671092][bookmark: _Toc406672385][bookmark: _Toc406671680][bookmark: _Toc406670721]第一章　采购公告

贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司（以下简称“保健酒业公司”）现组织采购空调维保服务单位，采购公告在保健酒业公司官网上发布，欢迎符合条件的供应商参与。
[bookmark: OLE_LINK2]一、项目名称及采购内容
[bookmark: OLE_LINK1]1.项目名称：空调维保服务单位采购项目
2.采购内容：详见第二章采购需求。
[bookmark: _GoBack]二、项目概况
1.采购方式：公开询比采购。
2.服务期：本项目暂定服务期为三年，供应商报价按一年服务期进行报价，报价一经接受，即为一年服务期的费用，采购人与成交供应商就本次采购内容签订一年服务期限合同。合同一年一签，价格一年一议，采购人有权单方决定是否与成交供应商签订下一年度合同，此外，采购人每年根据合同履约情况对成交供应商进行考核评价，若成交供应商考核不合格的，采购人不再与成交供应商签订下一年度合同。合同期限届满采购人未与成交供应商续签合同的，本项目自动终止。
3.服务和供货方式：合同服务期内，成交供应商接到采购人通知后需24小时内到达采购人指定地点进行空调移装、维修和清洗。
4.服务地点：采购人指定地点（仁怀市坛厂街道、茅台镇、大坝镇）。
5.质保期：维修配件质保期自验收合格之日起六个月。
6.质量标准：符合国家、行业及采购人现行有关质量规范标准。
[bookmark: _Toc12553]三、供应商资格要求
[bookmark: _Toc926]1.供应商为在中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照或其他组织证照的复印件或扫描件，须加盖供应商公章）。
2.供应商参加本次询比采购前3年（2023年1月1日至今）内在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）。
3.本项目不接受联合体参与询比（供应商自行承诺，格式自拟）。
4.本项目不接受分包、转包（供应商自行承诺，格式自拟）。
5.供应商履行合同所必须的技术和服务能力及资质（供应商自行承诺，格式自拟）。
[bookmark: _Toc28917]四、采购文件获取信息
1.发布方式：在保健酒业公司官网上发布。
2.采购文件获取方式：供应商自行登录保健酒业公司官网，在采购公告页面附件中自行下载。（采购文件为免费下载，不收取任何费用）
五、响应文件的递交
1.响应文件递交截止时间：2026年9月7日13时30分（北京时间）；
2.递交地点（邮寄地址）：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司327室（坛厂街道樟柏园区茅坛南路53号）。
3.响应文件需递交纸质版一份、电子版（U盘存储）一份，电子版文件要求：为加盖单位公章的纸质版扫描件。
4.递交方式：现场递交或邮寄递交。
5.逾期递交响应文件将予以拒收。
6.递交的询比响应文件应当密封完好，因破损显露采购相关信息的以无效文件处理。
六、采购评审时间及地点
1.评审时间：2026年9月7日13时30分（北京时间）。
2.评审地点：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司。
七、联系方式
采 购 人：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司
地    址：贵州省遵义市仁怀市坛厂街道樟柏园区茅坛南路53号
联 系 人：兰先生
电    话：15285015634
[bookmark: _Toc20895]

[bookmark: _Toc7394]第二章　采购需求
一、采购内容
本次采购内容为空调维保服务单位，详见项目清单。
二、采购要求
1.供应商具备相应机电安装能力，作业人员持证上岗。
2.售后服务要求：合同服务期内，成交供应商接采购人通知后需24小时内到达采购人指定地点进行空调移装、维修和清洗。
3.质保期：维修配件质保期自验收合格之日起六个月。
三、商务要求
[bookmark: _Toc406671096][bookmark: _Toc406672389][bookmark: _Toc406671684][bookmark: _Toc406670725]1.最高限价：本项目设单价采购限价（不含税），供应商响应报价下浮率不得为负值，否则视作无效报价，限价详见采购清单。
2.本项目合同形式为固定综合单价合同。
3.报价要求：
（1）供应商的报价在“采购清单”基础上，结合企业自身管理水平及本项目所在地市场价格行情进行整体同比例下浮率报价，不作单项分别下浮，询比报价下浮率为负值的为无效响应。
（2）供应商只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，报价后不可对已报价格进行更改。
（3）报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金、质保期服务费等为完成本项目通过采购人验收的所有费用总和。采购人不再向成交人支付其他任何费用，另有约定除外。
（4）供应商中选后，不得以成交价格低或其他任何理由向采购人要求增加一切费用。如有，视为虚假响应，将取消其成交资格。
4.付款方式：
（1）本项目无预付款；
（2）合同服务期内，根据采购人书面通知分批次提供空调维保服务，每批次使用完成经采购人确认无误并验收合格后，供应商凭合法合规的增值税专用发票和采购人出具的货物验收合格证明等相关资料据实办理结算。结算时支付至结算金额的95%，剩余5%作为质保金，待维修配件质保期满后无质量问题，经供应商书面申请后，一次性无息支付。
（注：结算时维修类项目开具税率为13%的增值税专用发票，清洗类项目开具6%的增值税专用发票，安装（含移装）类项目开具9%的增值税专用发票。）
5.响应有效期：自响应文件递交截止时间起90天。
6.合同签订原则：确认成交后供应商应在7日内与采购人对接合同签订相关工作。
7.供应商制作、邮寄、递交响应文件等为响应本项目所产生的一切费用由供应商自行承担。
8.同义词语：采购文件中出现的“采购人”、“我公司”、“保健酒业公司”均为同一内容的表述。
[bookmark: _Toc406671101][bookmark: _Toc406671689][bookmark: _Toc32611][bookmark: _Toc17806][bookmark: _Toc406670730][bookmark: _Toc406672392]

第三章 废标、无效响应与流标条款

第一节 废标条款
出现下列情形之一的，本项目作废标处理,项目评审终止：
1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.所有供应商报价下浮率均为负值，采购人不能支付的；
3.因重大变故，采购任务取消的；
4.法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc30934][bookmark: _Toc406671690][bookmark: _Toc26951][bookmark: _Toc406671102][bookmark: _Toc406672393][bookmark: _Toc406670731]第二节 无效响应条款
出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效响应处理：
1.递交的响应文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3.供应商报价高于采购最高限价的；
4.响应文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
5.供应商存在串通投标、提供虚假材料等违法违规行为的；
6.响应文件逾期送达、未按要求密封的。
7.技术文件内容超过100页的。
[bookmark: _Toc406671691][bookmark: _Toc406671103][bookmark: _Toc406670732][bookmark: _Toc406672394]
第三节 流标条款
出现下列情形之一的，应予流标处理：
1.递交的响应文件的供应商不足三家；
[bookmark: _Toc406670771][bookmark: _Toc406671142][bookmark: _Toc406671714][bookmark: _Toc406672410]2.经评审小组评审不满足采购文件要求的。


第四章 评审标准及办法

一、评审办法
本项目采用综合评分法进行评审。
综合评分法，是指在满足询比文件实质性要求的前提下，按照询比文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐不超过3家供应商作为成交候选人，经采购人确认后，确定第一成交候选人为成交人。
1.根据本项目需求的特点，由采购人组建评审小组。
2.评审小组对所有供应商递交的响应文件进行资格及符合性审查，只有审查合格的供应商才能进入评审。
3.各评委独立打分，供应商综合得分为各评委打分的算术平均值（保留2位小数）。
4.采购人按照评审小组的推荐意见依序确定成交人。
5.评审得分相同时按如下规则进行排名：
（1）当总得分相同时，以价格得分高的排名在前；
（2）当总得分及价格得分均相同时，以技术分高的排名在前；
6.技术部分评审中，评审小组需在规定分值区间内打分。
二、评分因素
评分的主要因素分为价格分、商务分和技术分。评分因素详见评分表。评审分值保留至两位小数。评审时，评审小组依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。每个评分因素的得分为评审小组成员评分的算术平均值（保留2位小数）。
三、评分标准
1.初步审查表
	项目名称：空调维保服务单位采购项目

	1.1资格性审查

	1.1.1
	资格审查
	供应商资格要求
1.供应商为在中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照或其他组织证照的复印件或扫描件，须加盖供应商公章）。
2.供应商参加本次询比采购前3年（2023年1月1日至今）内在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）。
3.本项目不接受联合体参与询比（供应商自行承诺，格式自拟）。
4.本项目不接受分包、转包（供应商自行承诺，格式自拟）。
5.供应商履行合同所必须的技术和服务能力及资质（供应商自行承诺，格式自拟）。


	1.2无效响应审查

	1.2.1
	无效响应
审查
	按本项目询比文件无效响应条款规定，审查是否通过。

	初步审查结论（通过或不通过）：


评审人（签字）：

2.详细评审
	评审内容
	评分原则、标准

	价格分
（70分）
	1.询比报价得分（70分）
报价得分=40*（1+响应人下浮率*3），满分70分。

	技术分
（20分）
	维保时限保障及质量保证措施
（15分）
	评审小组根据供应商针对本项目提供的维保时限保障及质量保证措施（包括但不限于质量保证及控制措施、货物质量控制、响应能力等）进行横向对比打分：
优得[15-12]分，良得（12-8]分，一般得（8-4]分，差得（4-0）分，未提供方案得0分，本项满分20分。
注：“[”、“]”为包含边界分值，“（”、“）”为不包含边界分值,计算结果保留两位小数。

	
	售后服务方案
（5分）
	评审小组根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行横向对比打分，包括但不限于本地化服务内容、应急响应措施、货物退换支持保障等。
优得[5-4]分，良得（4-3]分，一般得（3-2]分，差得（2-0）分，未提供方案得0分，本项满分5分。
注：“[”、“]”为包含边界分值，“（”、“）”为不包含边界分值,计算结果保留两位小数。

	商务分
（10分）
	类似业绩（10分）
	供应商提供2023年01月01日至响应文件递交截止时间（业绩时间以合同签订日期为准）类似销售业绩。本项最高得10分。
每提供1个3万元（不含）以上的类似空调维修服务业绩，得5分。
注：1.业绩需提供合同复印件（或扫描件）、同一自然年度服务于同一使用人的发票复印件（或扫描件），两者者同时满足算有效业绩，提供单价合同的以发票累计金额为准；
2.若发票金额与合同金额不一致时，则按两者就低金额认定业绩（若签订单价合同的，以发票累计金额为准）；
3.业绩时间以签订合同时间为准。


[bookmark: _Toc26415]

第二部分  响应文件编制规范
[bookmark: _Toc406671715][bookmark: _Toc406672411][bookmark: _Toc406670772][bookmark: _Toc406671143][bookmark: _Toc12016]第一章 响应文件的编制
[bookmark: _Toc12941][bookmark: _Toc14280][bookmark: _Toc406671716][bookmark: _Toc406670773][bookmark: _Toc406671144][bookmark: _Toc406672412]第一节 编制要求
[bookmark: _Toc406671145][bookmark: _Toc406670774]一、格式
1.响应文件及与采购活动有关的所有来往函电均使用中文简体字。
2. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。
3.除被授权代表签字或响应文件页码标注可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评审委员会可以不认同。
4.响应文件应按采购文件提供的响应文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。
5.响应文件纸质版双面打印。
[bookmark: _Toc406671147][bookmark: _Toc406670776]二、签署
响应文件封面须加盖单位公章，响应文件中除标准页码外，不得涂改和增删。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。
[bookmark: _Toc407182690][bookmark: _Toc425163108][bookmark: _Toc406671149][bookmark: _Toc406670778][bookmark: _Toc406672414][bookmark: _Toc406671718]






[bookmark: _Toc2565][bookmark: _Toc31359]

第二节 响应文件组成
[bookmark: _Toc17373][bookmark: _Toc6797]封面格式

空调维保服务单位采购项目响应文件





	[bookmark: OLE_LINK3]项目名称：
	

	供应商：
	

	联系人：
	
	电  话：
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第一 报价文件
(一)询比响应函
致：（采购人 ）
根据贵方（项目名称）询比文件，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交响应文件。据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我公司就            （项目名称）的询比下浮报价为    %，本报价在合同有效期内不受利率波动的影响。
2.我方已详细阅读了全部询比文件，包括有关资料文件及补充通知（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.工期：接采购人通知之日起   日历日内完工，并达到采购人验收标准。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.质保期：维修配件质保期自验收合格之日起六个月。
6.质量标准：满足国家、行业标准及本询比文件要求。
7.询比有效期：完全响应询比文件要求。
8.付款方式：完全响应询比文件要求。
9.如果在规定的响应截止期后，我方在询比有效期内撤回询比响应，其响应保证金将被贵方没收。
10.我方同意提供按照贵方可能要求的与其询比响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方对评审资料的保密且不解释任何未成交原因。
                              供应商名称：      （盖单位公章）       
                            法定代表人或被授权人：     （签字或盖章）

                               日      期：      年      月      日
9

（二）项目清单
	项目清单

	序号
	服务项目名称
	规格型号
	参考品牌厂家
	计量单位
	数量
	不含税单价(元)
	备注

	1
	简单维修（更换保险管、整理电源线、信号线、封堵墙洞、排水管漏水、处理噪音）
	1.5匹
	格力、美的
	台
	1
	113 
	高空作业

	2
	更换电加热管限温器
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	113.33 
	高空作业

	3
	更换电加热管
	1.5匹
	格力、美的
	根
	1
	193.33 
	高空作业

	4
	更换四通阀线圈
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	124 
	高空作业

	5
	更换四通阀
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	420.00 
	

	6
	更换空调室外机支架
	1.5匹
	格力、美的
	套
	1
	180.00 
	

	7
	更换三通阀
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	346.67 
	

	8
	更换变压器
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	153.33 
	高空作业

	9
	更换电脑板
	1.5匹
	格力、美的
	块
	1
	520.00 
	高空作业

	10
	更换显示板
	1.5匹
	格力、美的
	块
	1
	192.50 
	高空作业

	11
	加氟利昂
	1.5匹
	格力、美的
	台
	1
	200.00 
	高空作业

	12
	更换高压开关
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	440.00 
	高空作业

	13
	更换压缩机
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	1360.00 
	高空作业

	14
	更换压缩机电容器
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	160.00 
	高空作业

	15
	更换风机电容器
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	100.00 
	

	16
	更换底壳
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	230 
	高空作业

	17
	更换室外散热风机
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	392 
	

	18
	更换室内风机
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	380.00 
	高空作业

	19
	更换室外机轴流风机叶片
	1.5匹
	格力、美的
	套
	1
	220.00 
	高空作业

	20
	更换室内机贯流风叶
	1.5匹
	格力、美的
	套
	1
	248 
	

	21
	更换二通阀
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	346.67 
	高空作业

	22
	更换室内外机连接线
	1.5匹
	格力、美的
	根
	1
	153.33 
	

	23
	更换导风叶片
	1.5匹
	格力、美的
	块
	1
	95 
	高空作业

	24
	更换毛细管
	1.5匹
	格力、美的
	套
	1
	363.33 
	高空作业

	25
	更换冷凝器
	1.5匹
	格力、美的
	块
	1
	680.00 
	

	26
	更换蒸发器
	1.5匹
	格力、美的
	块
	1
	707.50 
	

	27
	更换感温包
	1.5匹
	格力、美的
	根
	1
	90.00 
	

	28
	更换导风电机
	1.5匹
	格力、美的
	个
	1
	140 
	

	29
	简单维修（更换保险管、整理电源线、信号线、封堵墙洞、排水管漏水、处理噪音）
	2匹
	格力、美的
	台
	1
	84 
	高空作业

	30
	更换电加热管限温器
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	120.00 
	高空作业

	31
	更换电加热管
	2匹
	格力、美的
	根
	1
	220.00 
	高空作业

	32
	更换四通阀线圈
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	128 
	高空作业

	33
	更换四通阀
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	450.00 
	

	34
	更换空调室外机支架
	2匹
	格力、美的
	套
	1
	190.00 
	

	35
	更换三通阀
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	360.00 
	

	36
	更换变压器
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	170.00 
	高空作业

	37
	更换电脑板
	2匹
	格力、美的
	块
	1
	500.00 
	高空作业

	38
	更换显示板
	2匹
	格力、美的
	块
	1
	220.00 
	高空作业

	39
	加氟利昂
	2匹
	格力、美的
	台
	1
	220.00 
	高空作业

	40
	更换高压开关
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	509.00 
	高空作业

	41
	更换压缩机
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	1400.00 
	高空作业

	42
	更换压缩机电容器
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	170.00 
	高空作业

	43
	更换风机电容器
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	120.00 
	

	44
	更换底壳
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	299 
	高空作业

	45
	更换室外散热风机
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	360.00 
	

	46
	更换室内风机
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	295.00 
	高空作业

	47
	更换室外机轴流风机叶片
	2匹
	格力、美的
	套
	1
	180.00 
	高空作业

	48
	更换室内机贯流风叶
	2匹
	格力、美的
	套
	1
	256.25 
	

	49
	更换二通阀
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	380.00 
	高空作业

	50
	更换室内外机连接线
	2匹
	格力、美的
	根
	1
	160.00 
	

	51
	更换导风叶片
	2匹
	格力、美的
	块
	1
	100 
	高空作业

	52
	更换毛细管
	2匹
	格力、美的
	套
	1
	360.00 
	高空作业

	53
	更换冷凝器
	2匹
	格力、美的
	块
	1
	850.00 
	

	54
	更换蒸发器
	2匹
	格力、美的
	块
	1
	796.67 
	

	55
	更换感温包
	2匹
	格力、美的
	根
	1
	102.50 
	

	56
	更换导风电机
	2匹
	格力、美的
	个
	1
	158 
	

	57
	简单维修（更换保险管、整理电源线、信号线、封堵墙洞、排水管漏水、处理噪音）
	3匹
	格力、美的
	台
	1
	87 
	高空作业

	58
	更换电加热管限温器
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	130.00 
	高空作业

	59
	更换电加热管
	3匹
	格力、美的
	根
	1
	260.00 
	高空作业

	60
	更换四通阀线圈
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	135 
	高空作业

	61
	更换四通阀
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	550.00 
	

	62
	更换空调室外机支架
	3匹
	格力、美的
	套
	1
	237.50 
	高空作业

	63
	更换三通阀
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	420.00 
	高空作业

	64
	更换变压器
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	180.00 
	高空作业

	65
	加氟利昂
	3匹
	格力、美的
	台
	1
	280.00 
	高空作业

	66
	更换高压开关
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	500.00 
	高空作业

	67
	更换交流接触器
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	220.00 
	

	68
	更换压缩机电容器
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	180.00 
	高空作业

	69
	更换风机电容器
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	140.00 
	

	70
	更换接水盘
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	180.00 
	高空作业

	71
	更换室外散热风机
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	380.00 
	

	72
	更换室内风机
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	350.00 
	高空作业

	73
	更换室外机轴流风机叶片
	3匹
	格力、美的
	套
	1
	215.00 
	高空作业

	74
	更换室内机离心风机叶片
	3匹
	格力、美的
	套
	1
	260.00 
	

	75
	更换二通阀
	3匹
	格力、美的
	个
	1
	460.00 
	高空作业

	76
	更换室内外机连接线
	3匹
	格力、美的
	根
	1
	285.00 
	

	77
	更换导风叶片
	3匹
	格力、美的
	块
	1
	91 
	高空作业

	78
	更换毛细管
	3匹
	格力、美的
	套
	1
	410.00 
	高空作业

	79
	更换冷凝器
	3匹
	格力、美的
	块
	1
	907.50 
	高空作业

	80
	更换蒸发器
	3匹
	格力、美的
	块
	1
	890.00 
	

	81
	更换感温包
	3匹
	格力、美的
	根
	1
	110.00 
	

	82
	更换螺纹管
	3匹
	格力、美的
	套
	1
	320.00 
	

	83
	简单维修（更换保险管、整理电源线、信号线、封堵墙洞、排水管漏水、处理噪音）
	5匹
	格力、美的
	台
	1
	91 
	高空作业

	84
	更换电加热管限温器
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	160.00 
	高空作业

	85
	更换电加热管
	5匹
	格力、美的
	根
	1
	360.00 
	高空作业

	86
	更换四通阀线圈
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	180.00 
	高空作业

	87
	更换四通阀
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	726.67 
	

	88
	更换空调室外机支架
	5匹
	格力、美的
	套
	1
	380.00 
	高空作业

	89
	更换三通阀
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	532.50 
	高空作业

	90
	更换变压器
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	193 
	高空作业

	91
	加氟利昂
	5匹
	格力、美的
	台
	1
	400.00 
	高空作业

	92
	更换高压开关
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	550.00 
	高空作业

	93
	更换交流接触器
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	250.00 
	

	94
	更换风机电容器
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	160.00 
	

	95
	更换接水盘
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	200.00 
	高空作业

	96
	更换室外散热风机
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	473.33 
	

	97
	更换室内风机
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	426.67 
	高空作业

	98
	更换室外机轴流风机叶片
	5匹
	格力、美的
	套
	1
	300.00 
	高空作业

	99
	更换室内风机风叶
	5匹
	格力、美的
	套
	1
	300.00 
	

	100
	更换二通阀
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	550.00 
	高空作业

	101
	更换室内外机连接线
	5匹
	格力、美的
	根
	1
	260.00 
	

	102
	更换导风叶片
	5匹
	格力、美的
	块
	1
	118 
	高空作业

	103
	更换毛细管
	5匹
	格力、美的
	套
	1
	620.00 
	高空作业

	104
	更换冷凝器
	5匹
	格力、美的
	块
	1
	1360.00 
	高空作业

	105
	更换蒸发器
	5匹
	格力、美的
	块
	1
	1286 
	

	106
	更换感温包
	5匹
	格力、美的
	根
	1
	120.00 
	高空作业

	107
	更换螺纹管
	5匹
	格力、美的
	套
	1
	486.67 
	

	108
	更换导风电机
	5匹
	格力、美的
	个
	1
	239 
	

	109
	更换铜芯线
	6平方
	玉蝶、明超、固达
	米
	1
	19.00 
	高空作业

	110
	更换空气开关
	32A（双极）
	正泰
	个
	1
	98 
	高空作业

	111
	更换空气开关
	63A（三极）
	正泰
	个
	1
	148 
	高空作业

	112
	铜管安装
	1.5匹
	中佳
	米
	1
	95.00 
	高空作业

	113
	铜管安装
	2匹
	中佳
	米
	1
	102.50 
	高空作业

	114
	铜管安装
	3匹
	中佳
	米
	1
	117.50 
	高空作业

	115
	铜管安装
	5匹
	中佳
	米
	1
	150.00 
	高空作业

	116
	排水管安装
	PVC25
	联塑
	米
	1
	20.00 
	高空作业

	117
	移装空调
	1.5匹
	/
	台
	1
	226.67 
	高空作业

	118
	移装空调
	2匹
	/
	台
	1
	300.00 
	高空作业

	119
	移装空调
	3匹
	/
	台
	1
	360.00 
	高空作业

	120
	移装空调
	5匹
	/
	台
	1
	600.00 
	高空作业






供应商：       （名称）（盖单位公章）
日  期：      年     月     日

第二   资格性文件

（一）法定代表人身份证明书
致（采购人）：
   姓名   （身份证号码：        ）性别        职务          ：      系  （供应商单位名称）                的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证截图/复印件
国徽面
（身份证信息需清晰可辨认）
	法定代表人身份证截图/复印件
人像面
（身份证信息需清晰可辨认）



      
供应商（公章）： 
年   月   日




注：身份证国徽面、人像面摆放位置不作为格式审查的评审要素。



（二）供应商授权委托书
致（采购人）：
（供应商全称） 授权 被授权人姓名（身份证号码：   ）为我公司合法代理人，参加贵方组织的   项目名称    的采购活动，代表我公司处理采购活动中的一切事宜。
本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。
	被授权人身份证复印件
国徽面
（身份证复印件需清晰可辨认）
	被授权人身份证复印件
人像面
（身份证复印件需清晰可辨认）



         委托代理人：        （签字或印章）
供应商（公章）： 
年   月   日





注：身份证国徽面、人像面摆放位置不作为格式审查的评审要素。



（三）供应商资格条件

1.供应商为在中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照或其他组织证照的复印件或扫描件，须加盖供应商公章）。


2.承诺函

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司
我公司参加贵单位组织的采购项目  （  项目名称  ）   ，
我公司郑重承诺：
1）我公司参加本次询比采购3年（2023年1月1日至今）内在经营活动中没有重大违法记录。
2）我公司非联合体参与询比。
3）我公司成交后本项目不分包、转包。
4）我公司具备履行合同所必须的技术和服务能力及资质。
5）我公司完全响应本采购文件所有内容及要求。


供应商：            （名称）（盖单位公章）
                        委托代理人：        （签字或印章）
                                日期：      年    月    日












第三 技术文件

（一）维保时限保障及质量保证措施
（二）售后服务方案
注：本章节（技术文件）内容不得超过100页，超过100页的作无效响应处理。


第四 商务文件
（一）类似业绩
